De qué se trata
La evaluación de la composición corporal pretende ser una actividad de prevención y detección de problemas de sobrepeso, infrapeso y reequilibrio nutricional. Esta evaluación se realiza con la balanza de bioimpedancia, un instrumento sencillo, fácil de usar y no invasivo que se basa en el diferente comportamiento de los tejidos biológicos cuando se hace pasar a través de ellos una corriente eléctrica de baja intensidad. La balanza de impedancia calcula la composición corporal mediante el método de análisis de la impedancia bioeléctrica (BIA). Las señales eléctricas de baja tensión atraviesan el cuerpo desde las almohadillas exclusivas de la plataforma de la báscula. La señal así transmitida fluye fácilmente a través del músculo y el tejido magro (buenos conductores) debido al alto contenido de agua y electrolitos, mientras que, debido a la presencia limitada de líquido, encuentra mayor resistencia al atravesar la grasa corporal. Esta resistencia se denomina impedancia. Los datos de impedancia recogidos se introducen en fórmulas matemáticas, fruto de la investigación médica para calcular la composición corporal.
La impedancia se obtiene a partir de dos parámetros bioeléctricos: la resistencia y la reactancia corporal. La resistencia es la oposición que ofrece el cuerpo al paso de una corriente eléctrica alterna, y está inversamente correlacionada con el agua y los electrolitos contenidos en los tejidos. La reactancia, por su parte, se correlaciona con las propiedades de capacitancia de la membrana celular. Las variaciones de este parámetro pueden depender de la integridad, la función y la composición de la célula. La BIA, en los últimos años, con las nuevas tecnologías y materiales, se ha convertido en la mejor combinación de precisión, repetibilidad, rapidez de medición, inversión económica y tolerancia del paciente. Los parámetros que se miden son:
- Masa grasa: se compone de grasa esencial y de posible tejido adiposo.
- Masa magra: representa toda la masa celular metabólicamente activa e incluye músculo esquelético (alrededor del 40%), músculo no esquelético, tejido magro y órganos (alrededor del 35%), esqueleto (alrededor del 10%).
- Agua corporal: es el contenido total de agua.
- Grasa visceral: representa la grasa que se acumula en la cavidad abdominal y rodea los órganos vitales en la zona del torso (abdomen). Las investigaciones demuestran que, aunque el peso y la grasa corporal permanecen constantes, a medida que envejecemos, la distribución de la grasa cambia y es mucho más probable que se acumule en la zona del torso, especialmente después de la menopausia. Un nivel saludable de grasa visceral puede reducir el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, como cardiopatías, hipertensión arterial y diabetes de tipo 2.
- Masa ósea: indica la cantidad de hueso (minerales óseos: calcio u otros minerales).
- Metabolismo basal: es el nivel mínimo de energía que el cuerpo, incluidos los órganos respiratorios y circulatorios, el sistema nervioso, el hígado, el riñón y otros órganos, necesita durante la fase de reposo para funcionar eficazmente. También se queman calorías durante el sueño.
- Edad metabólica: es un valor que se calcula comparando el metabolismo basal de una persona con el metabolismo basal medio correspondiente a su edad.
Información al cliente
Se adjunta a este documento un folleto, en formato electrónico, que contiene información básica sobre lo que se evaluará; esta información puede utilizarse tanto como explicación para el cliente que desee obtener más información en el momento de la invitación, como para el cliente que acuda a la cita.

Organización de actos
Las citas se programan de lunes a sábado de 9.00 a 18.00 horas, con una pausa de una hora para comer. La duración de cada cita es de 15 minutos. Se recomienda encarecidamente dejar libre una de cada cinco o seis citas, para permitir la gestión de posibles retrasos de los clientes, la necesidad de realizar mediciones dobles o la inclusión de otros clientes en el último momento. Es preferible que la medición tenga lugar en un espacio apartado, con suficiente intimidad y, si es posible, con asientos cómodos para el cliente. El operador necesita una silla y una mesa, desde la que pueda acceder a las tomas eléctricas necesarias, conexión a internet y hojas de papel para imprimir el resultado.

Gestión de clientes
La persona encargada se presentará en la farmacia media hora antes de la primera cita, con el fin de preparar el puesto de trabajo y la reunión inicial de coordinación con la persona de contacto de la farmacia que se encargará del asesoramiento/consejo tras la medición. El operador debe recibir el horario de la cita. La persona encargada sentará al cliente en la zona reservada. Durante la cita, se dará información, se pedirán los datos necesarios y se realizará la medición. A continuación, el cliente se sentará en la zona dedicada para recibir el consejo del farmacéutico. El operador también está disponible, cuando se le solicite, para asesorarle sobre el tipo de producto más adecuado en función del resultado obtenido. El personal entregará el resultado en presencia del farmacéutico que realizará el asesoramiento. El operador comentará el resultado obtenido, dejando que el farmacéutico asesore y/o consulte.